## glavna pisarna
POPIS DEL in PREDIZMERE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
INVESTITOR:
APEK, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
PREUREDITEV GLAVNE PISARNE
|  | FAZA |  | PZI
|  | Št. projekta |  | 06/09
|  | Datum |  | julij 2009
|  | Projektant |  | U'N'A, Urša Pogačnik s.p.
Nanoška ulica 13, 1000 Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1. |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
|  | DDV 20% |  |  | 0
|  | OBJEKT |  | Skupaj EUR: | 0
RAZČLENJENA REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
A. |  | GRADBENA DELA
A.1. |  | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
A.2. |  | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  | Skupaj EUR: | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
B.1. |  | SPUŠČENI STROPOVI |  |  | 0
B.2. |  | SUHOMONTAŽNE STENE IN OBLOGE |  |  | 0
B.3. |  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE |  |  | 0
B.4. |  | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
B.5. |  | SLIKOPLESKARKA DELA |  |  | 0
B.6. |  | OPREMA |  |  | 0
B.7. |  | SVETILA |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA |  | Skupaj EUR: | 0
POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
Splošna določila in pogoji:
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. Pred izvedbo oz. naročilom je vse dimenzije potrebno preveriti na objektu.
Dela po tem popisu je potrebno izvesti po usklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del popisa.
Podrobni opis oziroma kvaliteta posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z usklajevalnim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Ponujene materiale in izvedbe mora potrditi projektant.
Za vse vgrajene materiale in gradbene izdelke je obvezen veljavni atest v slovenskem jeziku, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
Za določanje cene po enoti mora ponudnik pregledati projektno dokumentacijo (detajle, sheme, splošne opise).
V enotnih cenah je potrebno upoštevati:
vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, vse gotove vgrajene elemente točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja.
MATERIAL:
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, uskladiščevanje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
DELO:
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
ODRI:
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitev posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošniški material.
OPAŽI:
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oziroma armirano betonskih konstrukcij, ali pa za zidanje okroglin, lokov, obokov, ter zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate, itd. in kovinske opažne elemente.
IZMERE IN OBRAČUN:
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti končni obračun tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
A. |  | GRADBENA DELA
A.1. |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
Splošna določila in pogoji za rušitvena dela:
V ceni za enoto posamezne pozicije mora biti zajeto:
| - | vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
| - | iznosi iz objekta na gradbiščno deponijo ali transportno vozilo s takojšnim čiščenjem vseh ostankov, oddaljenost gradbiščne deponije je do 30 m, v ceno vkalkulirati iznos, prenos in prevoz odpadnega materiala materiala
| - | odvoz na stalno deponijo
| - | plačilo vseh taks za pripeljani material
| - | Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s standardi in pravilniki
| - | Pri izvajanju del mora izvajalec posvetiti pozornost tudi omejitvi hrupa, glede na trenutne dejavnosti v okolici rušenja, ter zaščititi prostore pred pričetkom rušitvenih del pred širjenjem prahu in umazanije.
| - | Prav tako mora izvajalec skrbeti, da ne pride do eventualnega onesnaževanja talne vode.
| - | Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri del, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
| - | Odstranitev instalacij in izvedba instalacijskih kanalov niso predmet tega popisa.
| - | Odstranitev premične opreme investitorja (tiskalniki, telefoni, ipd.) ni predmet tega popisa.
| - | VSE ELEMENTE KONSTRUKCIJE V OKOLICI POSEGA (ZASTEKLITVE, SPUŠČEN SEKUNDARNI MVK STROP, TALNA OBLOGA OKOLICE, KANALI, ZRAČNIKI, IPD.) PRED POSEGOM POTREBNO ZAŠČITITI PRED POŠKODBAMI!
Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem popisov iz varstva pri delu.
1 |  | Zaščita konvektorja klime, zaradi nadaljne obdelave ter kot zaščita pred poškodbami
- po rušitvenem načrtu je obstoječ konvektor v glavni pisarni (1 kom)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. |  | Odstranitev obstoječih radiatorjev.
izmere
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
2 |  | Zaščita ventilatorja v stropu, pred poškodbami pri izdelavi novega stropa
- po rušitvenem načrtu je obstoječ ventilator v glavni pisarni (1kom)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Premik oz. začasno odstranjevanje "šprinklerjev", skupaj s pregledom o ustreznosti oz. o nadaljni uporabnosti; v kolikor so uporabni, se jih zaščiti in odnese v skladišče, kjer se jih hrani do končne montaže; v kolikor se pri pregledu ugotovi, da so neustrezni, se jih zamenja z novimi. Skupaj z odstranjevanjem in naknadno montažo.
- po rušitvenem načrtu so obstoječi šprinklerji v prodajnem prostoru (12 kom)
|  |  | kpl |  | 0 | 0
4 |  | Premik "šprinklerjev", skupaj s pregledom o ustreznosti oz. o nadaljni uporabnosti; prestavitev na nižjo lokacijo zaradi spuščenega stropa.
- po rušitvenem načrtu so obstoječi šprinklerji v prodajnem prostoru na sedanjem rasterskem stropu (2 kom), kasneje v MVK stropu
|  |  | kpl |  | 0 | 0
5 |  | Premik oz. začasno odstranjevanje rešetk za vpihovanje in izpihovanje, skupaj s pregledom o ustreznosti oz. o nadaljnji uporabnosti; v kolikor so uporabni se jih zaščiti in odnese v skladišče, kjer se jih hrani do končne montaže; v kolikor se pri pregledu ugotovi, da so neustrezni, se jih zamenja z novimi. Skupaj z odstranjevanjem in naknadno montažo.
- po rušitvenem načrtu so obstoječe rešetke v prodajnem prostoru (oznaka B - 4 kom), garderobi (1kom) in skladišču (1kom)
|  |  | kpl |  | 0 | 0
6 |  | Premik oz. začasno odstranjevanje kasetne SPLIT klima naprave CARRIER 40GKX-12, skupaj s pregledom o ustreznosti oz. o nadaljnji uporabnosti; v kolikor je uporabna, se jo zaščiti in odnese v skladišče, kjer se jo hrani do končne montaže; v kolikor se pri pregledu ugotovi, da je neustrezna, se jo zamenja z novo. Skupaj z odstranjevanjem in naknadno montažo.
- po rušitvenem načrtu so obstoječe naprave (oznaka A) v prodajnem prostoru (2 kom) in pisarni (1kom)
|  |  | kpl |  | 0 | 0
5. |  | Rušenje stenskega ALU cokla, višine 10 cm, kompletno s pritrdilnimi elementi
izmere
izmere
|  |  | m¹ |  |  | 0
7 |  | Rušenje stenskih mavčno kartonskih oblog ali instalacijskih sten z enostransko dvoslojno mavčno kartonsko oblogo, kompletno s kovinsko podkonstrukcijo, ter eventualno izolacijo in keramično oblogo.
*
- (0,7+1,2+0,7+0,3+0,25+0,3)*3,60
|  |  | m² |  | 0 | 0
8 |  | Rušenje samonosnih suhomontažnih predelnih sten obojestransko dvoslojno obloženih mavčnokartonskih sten debeline do 15 cm, kompletno s kovinsko ali leseno podkonstrukcijo, ter eventualno izolacijo in keramično oblogo.
- (2,8+3,4+7,0+1,8+1,8+1,4)*3,60
|  |  | m² |  | 0 | 0
8. |  | Rušenje samonosnih suhomontažnih predelnih obojestransko obloženih mavčnokartonskih sten debeline do 15 cm ter višine do 44 cm, kompletno s kovinsko ali leseno podkonstrucijo, ter eventualno izolacijo in keramično oblogo.
izmere
|  |  | m² |  |  | 0
9 |  | Rušenje in odstranjevanje obstoječe sanitarne opreme (umivalnik, wc, bojler), skupaj z odvozom ter odstranitvijo iz objekta.
- v sanitarijah 1 umivalnik, 1 wc školjka s splakovanikom in 1 bojler
|  |  | kpl |  | 0 | 0
10 | osnovna opcija | Rušenje vertikalne dvoslojne mavčnokartonske obloge nad izložbo višine do 110 cm. Kaskada in spupčeni strop. Ruši se samo obloga, podkonstrukcija se ohrani v primeru poškodb ali dotrajanosti se zamenja z novo oz. novo podkonstrukcijo. (zamenjava samo MVK plošč)
škatla nad vhodom v velikosti (4,20*1,60*0,90)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| dražja opcija | Rušenje vertikalne dvoslojne mavčnokartonske obloge nad izložbo višine do 110 cm. Kaskada in spupčeni strop. Ruši se obloga skupaj s podkonstrukcijo (zamenjava mvk plošč in podkonstrukcije)
škatla nad vhodom v velikosti (4,20*1,60*0,90)
|  |  | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Rušenje zastekljenih fasadnih oken in vrat, skupaj s kompletno MVK podkonstrukcijo
| - | rušitev MVK izložbe v dimenzijah (š/v/d) 3,48*3,84*0,72 m, skupaj z fiksno zasteklitvijo v velikosti 2,60*2,58 m ter kovinskim okvirjem
|  |  | kpl |  |  | 0
| - | rušitev MVK izložbe v dimenzijah (š/v/d) 2,53*3,84*0,72 m, skupaj z fiksno zasteklitvijo v velikosti 1,56*3,08 m ter kovinskim okvirjem
|  |  | kpl |  | 0 | 0
| - | rušitev MVK izložbe v dimenzijah (š/v/d) 2,44*3,84*0,72 m, skupaj z fiksno zasteklitvijo v velikosti 1,56*3,08m ter kovinskim okvirjem
|  |  | kom |  | 0 | 0
11 |  | Izbijanje oz. odstranjevanje obstoječega tlaka poslovalnice; velikosti keramičnih ploščic 45x45 cm, skupaj z zaključkom keramike na steni (cokel v višini do 10 cm). Odstranjevanje ploščic iz sanitarij (talnih v velikosti 30x30cm). Odstranjuje se laminat iz skladiščnih prostorov, skupaj z zaključnimi letvami.
- keramične ploščice prodajnega prostora 115,89m2
- keramične ploščice garderobe in sanitarij 3,9m2
- laminat v skladiščih in pisarnah 4,84+5,15+7,10
|  |  | m² |  | 0 | 0
12 |  | Demontaža Armstrong stropa: plošče (60x60) se odstrani, konstrukcijo se ohrani in eventualno popravi v kolikor je poškodovana oz. ni varno uporabna. Odstrani se del podkonstrukcije, na mestu razširitve spuščenega MVK stropa (za točno lokacijo ter dimenzije razširitev glej Načrt rušitev in Načrt stropa - novo stanje).
|  | - prodajni prostor (odstranitev samo plošč) | m² |  | 0 | 0
|  | - prodajni prostor (odstranitev konstrukcije in plošč) | m² |  | 0 | 0
|  |  | m² |  |  | 0
15 |  | Demontaža Armstrong stropa raster 60x60: plošče in konstrukcijo se odstrani v celoti.
- garderoba, pisarna, skladišče in sanitarije 4,84+3,9+5,15+7,10m²
|  |  | m² |  | 0 | 0
3 |  | Demontaža MVK stropa, obešenim na jeklene vrvi, skupaj z odnosom in izvozom materiala na deponijo
- spuščen MVK strop v glavnem prostoru (4,20*5,02)+(0,61*3,30)=
|  |  | m² | 23.097 | 0 | 0
4 |  | Demontaža obstoječih svetil, zaščita in ohranitev ter po potrebi obnova (sijalke, zaščitna stekelca) pred ponovno montažo
|  | - škatla z ROLO-jem nad vhodom v velikosti (4,2*1,6; h=0,90) | m² |  | 0 | 0
- vgradne luči v stropu
|  |  | kom | 10 | 0 | 0
5 |  | Rušenje in odstranjevanje kompletne notranje opreme, ki je v poslovnem prostoru, upoštevati ves razrez lesa, kovine ter plastike, zaradi lažjega transporta. Iznos tudi obstoječih zaves okoli poslovnega prostora , skupaj z vodili zavese
- informaciski pulti
- omarice z predalčniki
- obstoječega stropa
- ocena 8m3 odpadnega materiala
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Rušitev dvignjenega poda na mestu glavne pisarne - tlak dodatno dvignjen za 18 cm; tehnični pod se spusti na enako višino kot je ostali pod (priporočen ogled na licu mesta zaradi nastavitve višin; v primeru, ko se obstoječega ne da spustiti nižje, je potrebno stojke tehničnega poda zamenjati z novimi nižjimi).
- pod v dimenzijah 0,60*0,6*80 kom plošč
|  |  | m2 | 21 | 0 | 0
7 |  | Izrez in obnova obstoječih tehničnih plošč zaradi drugačne obdelave, namestitve nosilnih elementov sten in prestavitev določenih vodov (spremenejena pozicija priklopov)
- 2x nova talna doza, ohranitev in obnovitev 1x obstoječe
- izrezi za fiksacijo steklenih sten
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Rušenje
|  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.2. |  | ZIDARSKA DELA
Splošna določila in pogoji za zidarska dela:
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti atest in po kvaliteti morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Opeka vseh materialov, ki se uporablja, mora imeti atest v skladu z deklaracijo o kvaliteti. Pri vgrajevanju je opeko potrebno namakati v vodi. Zidati je potrebno v popolnoma ravnih vrstah z 1cm širokimi regami, ki jih je potrebno zapolniti z malto. To velja za horizontalne, kakor tudi vertikalne rege. Rege na licih zidovja je potrebno puščati do globine 1-2 cm prazne, zaradi boljše vezave ometa z zidom. Ob zidanju je puščati odprtine, vdolbine in rege za instalacije in podobno ter dimovodne in ventilacijske kanale v predvidenih velikostih.
Pri obračunu se odbije vse odprtine brez ozira na velikost ter preklade in vezi. Odprtine se odbijajo po zidarskih merah, kakor so v načrtu opisane. Zidovja se obračunavajo različno po debelinah.
Malta, ki se uporablja pri zidanju opečnih zidov, mora biti izdelana iz prvorazrednega, dobro uležanega apna, peska in cementa točno v takšnem razmerju, kakršno je predpisano v posameznih pozicijah.
OMETI:
Omete je potrebno izdelati v primerni temperaturi ozračja, da omet ne zmrzne in odpade oziroma prehitro osuši in razpoka. Zidove ometati šele potem, ko so le-ti popolnoma suhi. Pred ometavanjem zidove in stropov očistiti, posebno še rege, v kolikor so zapolnjene z malto do zunanje površine zidu. Nadalje je treba zidove pred ometavanjem ovlažit, posebno zidove, zidane v cementni malti.
Omete je vršiti v vsakem primeru v treh slojih, v kolikor ni to v pozicijah popisa drugače predvideno. Normalna izvedba je, da se pred ometavanjem zidove ali strope opere z vodo, obrizga z redko cementno malto izdela grobi in fini omet. Skupna debelina mora biti 2 do 2,5 cm. Pri ometavanju prvega sloja je uporabljati oster pesek. Pesek in mivka morata biti čista, brez organskih primesi. Malta za finalni omet mora biti presejana s finim gostim sitom. Apno mora biti dobro gašeno in odležano najmanj 3 tedne.
Vse zidane vogale in kote je izdelati ostrorobo, stike zidov s stropom je izvesti enako ostrorobo. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne. Na njih se ne smejo poznati nobeni sledovi deščice, niti se ne smejo pri sušenju poznati in pojavljati razpoke.
VZIDAVA:
Vsi elementi, ki jih je vzidati v zidove ali ostale dele zgradbe, morajo biti vzidani točno po načrtu, vertikalno oz. horizontalno. Vzidava mora biti izvršena kvalitetno v skladu s popisom v posamezni pozicij.
V enotni ceni zidarskih del upoštevati:
| - | vse potrebno delo (glavno izvedbeno in pomožna dela)
| - | ves material - izdelavni ali za pomožna dela
| - | vsi potrebni pomožni odri s dohodi in premeščanjem, v kolikor niso upoštevana v terenskih delih
| - | vsi potrebni kalupi pri zidanju lokov in obokov
| - | zaščita stopnic in ostalih vgrajenih materialov
| - | vsi transporti
1 |  | Čiščenje objekta med in po končani gradnji; tlaki, okna, vrata, obloge. Obračun v m2 neto tlorisne površine objekta.
- zunaj na območju začasnih gradbenih deponij 20 m2
- pisarna 6,44*9,50 m2
|  |  | m² | 61.18 | 0 | 0
2. |  | Razna zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Ure ocenjene, obračun po dejanskih porabljenih urah.
|  | PK | ur | 10 | 0 | 0
|  | KV | ur | 5 | 0 | 0
|  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
B.1. |  | SPUŠČENI STROPOVI
Suhomontažna dela se morajo izvajati po standardiziranih opisih in normativih za suhomontažerska dela, izdanih od Obrtne zbornice Slovenije, sekcije gradbincev.
Vsi materiali, za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Standardi za suhomontažerska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
| - | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varnosti pri delu
| - | čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu
| - | zaščito izvedenih del
Pred pričetkom suhomontažerskih del, je izvajalec del dolžan prekontrolirati objekt pred pričetkom del, preveri se:
| - | ujemanje predvidenih del z dejanskim stanjem na objektu
| - | trdnost
| - | obstoj razpok zaradi napetosti ali posedanja
| - | dimenzijsko odstopanje izvedbe od projekta (dovoljene tolerance)
| - | pritrditvene možnosti podkonstrukcije
| - | vlažnost
Izvajalec mora opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzorstvo, da se odstranijo vse eventualne pomanjkljivosti, katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvedbo suhomontažerskih del. Kasnejše reklamacije o nepravilno izvršeni podlagi se ne bodo upoštevale.
1. |  | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa Armstrong tip Visual V49 Microlook 15 mm, plošče 60 x 60 cm, višina obešanja s podkonstrukcijo do 80 cm, z odstranjevanjem zaščitev proti odsevanju svetlobe (zaradi prezračevnja)
- nad konvektorjem 69*327 cm
- nad glavno pisarno 1 kom plošče 0,6*0,6
|  |  | m² | 2.62 | 0 | 0
2. |  | Dobava in montaža spuščenega rasterskega stropa AMF tip Stellada, mavčne plošče 60 x 60 cm, vidni sistem C, microlook 15 mm, okrogla perforacija Fi 4 mm, hrbtna stran sivi voal, absorbcija zvoka EN ISO 354, z izdelavo izrezov za luči in drobno instalacijsko opremo, višina obešanja do 80 cm
- v glavni pisarni 4,20*5,02
|  |  | m² | 21.084 | 0 | 0
|  | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
B.2. |  | SUHOMONTAŽNE STENE IN OBLOGE
Vsi opisi, načini in pritrdilni material je opisan pri B.1. pri popisih spuščenih stropov
1 |  | Pregradna samonosna stena, enojna kovinska podkonstrukcija CW 50, obojestranska enoslojna mavčna obloga iz navadnih mavčnokartonskih plošč debeline 15 mm.
Izolacijski sloj - samonosna mineralna volna npr.: Ursa TWF 1 debeline 50 mm
Skupna debelina stene je 8 cm. Profili sten so CW 30/50
V ceni zajeta obdelava plošč:
| - | Bandažiranje, kitanje, fugiranje ter brušenje v kvaliteti K3
- (0,50+0,67+1,32+2,27+0,67)*2,59
|  |  | m² | 14.0637 | 0 | 0
2 |  | Izdelava MVK "maske" v višini 18 cm ki zapira pogled na izvedbo spiščenega stropa. Pritrjevanje na lesen moral ki je pritrjen na podkonstrucijo stekla oz alu profil 83/50 mm.
- izmere (0,61+0,50+4,20+5,02+4,20+1,23+0,61)
|  |  | m1 | 16.37 | 0 | 0
3 |  | Ojačitveni UA profili, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine debeline 2 mm kompletno s pritrdilnimi kotniki in previsni profilom kot podkonstrukcija v mavčnokartonskih stenah (montaža ojačitev pri vratih, celotna stena, obrobe niš - potrebi).
- izmere 11*3,4 + (0,61+0,50+4,20+5,02+4,20+1,23+0,61)
|  |  | m1 | 53.77 | 0 | 0
4 |  | Ojačitveni leseni profili, izdelani kompletno s pritrdilnimi kotniki kot podkonstrukcija v mavčnokartonskih stenah (montaža ojačitev pri vratih, celotna stena, obrobe niš - po potrebi).
- izmere 6*3,4
|  |  | m1 | 20.4 | 0 | 0
5 |  | Izdelava MVK obloge kot zaključek stene ter z zunanje strani obelana omara ter zaprtje klima naprave. MVK obloga je v višini 2,59 m. V ceni upoštevati bandažirnaje kitanje, fugiranje ter brušenje v kvaliteti K3. Obloga je sestavljena iz kovinskih podkonstukcijskih profilov ter dvojnih plošč MVK v deb. 12,5 mm
- izmere (0,61+0,61)*2,59
|  |  | m2 | 3.1598 | 0 | 0
|  | SUHOMONTAŽNE STENE IN OBLOGE |  |  |  | 0
B.3. |  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE
V ceni vseh postavk zajeti vsa del, vse prenose in prevoze na gradbišču, vsi osnovni, pomožni tesnilni in sidrni material po opisih v postavkah in po tehničnem opisu, vse za gotove vgrajene elemente. V cenah je potrebno zajeti tudi eventualno uporabo odrov
V ceni je potrebno zajeti tudi vsa tesnenja in lepljenja stekel s silikonskimi kiti. Vsi popisi veljajo za gotove vgrajene elemente.
Za vsa dela je izvajalec del dolžan izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. Vse mere je preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventualne potrebne slepe okvirje. Pri izdelavi ponudbe pregledati sheme.
Po končani gradnji - pred tehničnim pregledom se vse izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito.
Vsa dela izvesti po spodnjem opisu, razen če v postavki ni drugače določeno.
Izdelava zastekljitvenih elementov iz tipskih Alu profilov (fasadni elementi s prekinjenim toplotnim mostom). Dela se izvajajo po projektu in detajlih, oziroma shemah.
Okovje kvalitetno v barvi po izbiri projektanta, kljuka oken in vrat npr.HOPPE, ključavnica cilindrična, talni odbojniki v sivi barvi.
Alu profili in kovinski elementi prašno barvano v RAL 9006 oz. natur eloksirani
1. |  | Dobava, nabava in montaža steklenih sten z ALU okvirji profila 83/50mm, obdelano v natur eloksaži s stekli kot na primer tip FLOAT. Zgornji rob okvirja do spuščenega stropa h=2,59 cm. Po potrebi dodatne podkonstrukcije nad okvirjem ter točkovno pritrjevanje na osnovno talno AB konstrukcijo zaradi stabilnosti. Fiksne zasteklitve iz kaljenega - varnostnega stekla v debelini 10 mm. V popisu podane skupne dimenzije sten. Obdelava, barva, raster zasteklitev in pozicija po Shemah oken in vrat ter Načrtu opreme s pogledi. Steklena vrata so iz enakega materiala kot fiksne stene v debelini 10 mm. Pritrdilni sistem vrat kot obstoječi sistem v pisarnah. Vsi profili so dimenzij 83/50mm.
| a | SS1
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije 90 cm x 259cm; 145cm x 259cm fiksne zasteklitve so pritjene in med seboj ločene z profili v velikosti 83/50 cm v celotni višini steklene površine. Po višini je element ločen še z enim profilom 83/50 in sicer na višini 2,15 m. Profil 83/50 je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti v shemah. Skupna dolžina z vrati - 345 cm x 259cm.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| b | SS2
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije 143 cm x 259; fiksna zasteklitev je ločena z profili v velikosti 83/50. Po višini je element ločen še z enim profilom, sicer na višini 2,15 m. Profil 83/50 je tudi na stiku tla/stene. Vse podrobnosti in detajli v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| c | SS3
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije ; 90cm x 259cm; 145cm x 259cm; 89,7cm x 259cm; fiksne zasteklitve so pritjene in med seboj ločene z profili v velikosti 83/50 v celotni višini steklene površine. Del zasteklitve je med seboj ločen tudi z vogalnim sistemom. Po višini je element ločen še z enim profilom 83/50 in sicer na višini 215cm profil 83/50 je tudi na stiku tla/stene. Vse podrobnosti v shemah. Skupna dolžina s kotnim elementom - 353,3cm x 259cm.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d | SS4
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije z vogalnim elementom 122cm x 259cm; fiksna zasteklitev je ločena z profili v velikosti 83/50mm. Po višini je element ločen še z enim profilom 83/50 in sicer na višini 215c m profil 50/83mm je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti in detajli v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| e | Vrata
Steklena vrata v dimenzijah 90/215 cm iz varnostnega kaljenega stekla v debelini 10mm. Skupaj s pritrditvijo na podboj (profil 83/50) in z montažo ključavnice, vse kot v obstoječih pisarnah.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
B.4. |  | TLAKARSKA DELA
1. |  | Dobava in vgradnja tekstilne talne obloge in sicer enake debeline, barve in kvalitete kot na ostalem delu objekta - plošče 50/ 50 cm, brez lepljenja. V ceni upoštevati vsa prirezovanja in upasovanja zaradi doz.
- v glavni pisarni 4,20*5,02+(1,0*(4,2+5,02+4,20+1,05+0,50+0,60+0,70)) kot popravilo obstoječega
|  |  | m2 | 37.354 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgradnja tekstilne stenske obrobe v PVC nosilcu bele barve na delu, kjer je postavljena nova MVK stena. Obroba v višini 5 cm.
- ob stenah (0,61+0,50+0,67+1,32+2,27+0,67+0,6)
|  |  | m1 | 6.64 | 0 | 0
|  | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B.5. |  | SLIKOPLESKARKA DELA
Splošna določila in pogoji za sliko-pleskarska dela:
Slikpleskarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti vodstvo gradbišča, da se odstranijo eventualne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvalitetno slikarskih del.
Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material, priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih lis ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve, oziroma barvne odtenke določi in odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev ter mora te primerno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne in straniščne školjke ni dovoljeno in odgovarja izvajalec slikarskih del za vso škodo, ki bi izvirala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
Vse ključavničarske izdelke očistiti, če je potrebno popraviti temeljni oplesk, in prepleskati z lakom za železo v tonu po izbiri projektanta.
Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Finalne barve bodo določene s projektom opreme oziroma po dogovoru s projektantom arhitekture.
V enotnih cenah za slikarska dela morajo biti vkalkulirani:
| - | ves material
| - | vsa dela, vključno snemanje in obešanje vratnih kril
| - | vsi transporti
| - | predhodno kitanje in brušenje površine
| - | vsa pomožna sredstva (letve, odri)
| - | zaščite podov, instalacijskih kanalov ter drugih izdelkov, zaščita stekel ter podbojev vrat in oken
| - | čiščenje po končanem delu
1. |  | Barvanje mavčnokartonskih sten v beli barvi po vzorcu barve (potrdi arhitekt). Zajeto je tudi kitanje in brušenje površine, osnovni premaz in dvakratno slikanje
-(0,61*2+0,50*2+0,67*2+1,24+2,19+0,67)*2,89
|  |  | m² | 22.1374 | 0 | 0
2. |  | Barvanje mavčnokartonskih sten v zeleni barvi po vzorcu barve (potrdi arhitekt). Zajeto je tudi kitanje in brušenje površine, osnovni premaz in dvakratno slikanje
-(2,45+1,0+1,43+3,40+1,05)*0,18+ (0,67+1,32+2,27+0,67)*2,77
|  |  | m² | 15.3355 | 0 | 0
|  | SLIKOPLESKARKA DELA |  |  |  | 0
B.6. |  | OPREMA
1. MI1 |  | Pisarniška miza, dim.80/200/74,5cm. Namizna plošča dim. 80/200/3cm izdelana iz oplemenitene iverice (razred E1), obložene z laminatom kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Podnožje tipa, kot Voga sistem Savana 40/800. Miza opremljena z dodatki za uvod vodnikov iz tal tipa kot Voga fi 72, RAL 9006 G, art. 30077, nosilci vodnikov – dvojni RAL 7035 (pod namizno ploščo), art. 20640 ter 2x (+2 x rezerva) PVC rozetami s pokrovi v namizni, plošči fi 70, RAL 9006. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2. PR1 |  | Mobilni predalnik z dvema predaloma, dim. 45/60/45+5.8cm na kolescih. Zunanje obodne plošče in fronte predalov so izdelani iz oplemenitene iverice (razred E1), obložene z laminatom kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene naknadno). Ostalo je izdelano iz iveral plošč, kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Predali imajo cilindrično ključavnico in utopne ročaje tipa, kot Rujz art.326.15 ustrezne dolžine. Celotna dimenzija predalnika je 45/60/50.8cm. Predali so opremljeni s cilindričnimi ključavnicami. Podnožje so kolesca tip kot Maxima, serie 370, art. 37040* + 37040F8. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
3. OM1 |  | Omara v pisarni za garderobo, dim. 52/124/259cm. Omara je po višini izdelana iz enega korpusa z dvojnimi vrati. Izdelana je iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Notranje police – 3 kom - so po višini poljubno nastavljive. Dodatna oprema omare je okrogel alu koš za dežnike kot tip Ergoles art. Grande RAL 9006; 4x obešalnik kot tip RUJZ art. ON 2033 ter 2x PVC rozeta s pokrovom fi 70mm, RAL 9006 v stranici ter na dnu omare - priklop za fax). Vrata so krilna in opremljena po celi višini vrat z nadgradnimi ročaji kot Rujz art. 444.25. Vrata imajo montirano tudi cilindrično ključavnico. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. OM2 |  | Omara v pisarni za pisarniški material, dim. 52/219/259cm. Omara je po višini izdelana iz enega korpusa z dvojnimi vrati, v dolžino skupno iz dveh enakih korpusov. Izdelana je iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Notranje police – 24komadov - so po višini poljubno nastavljive. Vrata so krilna in opremljena po celi višini vrat z nadgradnimi ročaji kot Rujz art. 444.25. Vrata imajo montirano cilindrično ključavnico. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. OM3 |  | Omara v pisarni s poštnimi predalčniki ter omaricami za arhiv, dim. 34/310/259cm. Omara je sestavljena iz dveh delov: 1. spodnji korpus iz 39-ih odprtih predalčnikov in omare z dvojnimi krilnimi vrati brez hrbtišča za dostop do klime 2. gornji korpus iz niza omaric. Izdelana je iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Notranje police v omarah z vrati – skupaj 5 komadov - so po višini poljubno nastavljive. Vrata so krilna in opremljena z utopnimi ročaji tipa kot Rujz art.326.15 ustrezne dolžine. V osrednjem delu nad vrati je spodaj - v podnožju - snemljiva, zgoraj pod stropom - fiksna maska z 2x alu prezračevalno rešetko 105/400mm. Vsa vrata imajo montirano cilindrično ključavnico. Element je izdelan po priloženih shemah
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6. OM4 |  | Omara v pisarni – pult z omaricami, dim. 40/200/110cm. Omara je po višini izdelana iz dveh korpusov, spodnjega z omaricami ter gornjega odprtega dela s predelitvami. Izdelana je iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Notranje police – 4 komadi - so po višini poljubno nastavljive. Vrata so krilna in opremljena z utopnimi ročaji tipa kot Rujz art.326.15 ustrezne dolžine ter imajo montirano cilindrično ključavnico. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7. PU1 |  | Pult med omarama, dim. 51.7/143/8cm. Pult je je oblikovan kot škatla brez spodnje stranice. Izdelan je iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Dodatna oprema pulta je PVC rozeta s pokrovom fi 70mm, RAL 9006, v vrhnji plošči pulta ter nosilci vodnikov – enojni kot tip VOGA art. 20048 RAL 7035 (pod ploščo pulta). Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
8. VO1 |  | vozički za računalnike Alu srebrni (RAL 9006) vozički za računalnike na kolesih, nastavljiva širina, tip kot Blažič, art.15.5021 barva 06
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
9. T |  | tipski polkrožni talni odbojnik za vrata kot pri obstoječih pisarnah (alu + črna guma)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | OPREMA |  |  |  | 0
B.7. |  | SVETILA
1.S1 |  | Viseče stropno svetilo kot tip Deltalight art.
NOBODY - P1254L ANO 2X54W T5 + 2X50W
T5 54W 3000K G5
HAL. DICRO FI51 GU5,3 50W/12V 38° XENON
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2.S2 |  | Vgradno stropno svetilo z asimetrično parabalo kot tip iGuzzini art.
SISTEMA EASY FL TC-DEL 2X18W
SISTEMA EASY FL SCREEN
DURALUX D-E 18W 3000K G24Q-2
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
3.S3 |  | Vgradno stropno svetilo kot tip iGuzzini art.
SISTEMA EASY FL TC-DEL 2X18W
SISTEMA EASY FL REFLECTOR
DURALUX D-E 18W 3000K G24Q-2
(možna nadomestitev z obstoječimi - po izboru investitrorja!)
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
|  | SVETILA |  |  |  | 0

## nova pisarna
POPIS DEL in PREDIZMERE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
INVESTITOR:
APEK, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
PREUREDITEV NOVE PISARNE
|  | FAZA |  | PZI
|  | Št. projekta |  | 07/09
|  | Datum |  | julij 2009
|  | Projektant |  | U'N'A, Urša Pogačnik s.p.
Nanoška ulica 13, 1000 Ljubljana
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1. |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
2. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
|  | DDV 20% |  |  | 0
|  | OBJEKT |  | Skupaj EUR: | 0
RAZČLENJENA REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
A. |  | GRADBENA DELA
A.1. |  | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
A.2. |  | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  | Skupaj EUR: | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
B.1. |  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE |  |  | 0
B.2. |  | OPREMA |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA |  | Skupaj EUR: | 0
POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
Splošna določila in pogoji:
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. Pred izvedbo oz. naročilom je vse dimenzije potrebno preveriti na objektu.
Dela po tem popisu je potrebno izvesti po usklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del popisa.
Podrobni opis oziroma kvaliteta posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z usklajevalnim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
Vgrajeni materiali za vsa dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Ponujene materiale in izvedbe mora potrditi projektant.
Za vse vgrajene materiale in gradbene izdelke je obvezen veljavni atest v slovenskem jeziku, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
Za določanje cene po enoti mora ponudnik pregledati projektno dokumentacijo (detajle, sheme, splošne opise).
V enotnih cenah je potrebno upoštevati:
vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, vse gotove vgrajene elemente točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja.
MATERIAL:
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, uskladiščevanje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
DELO:
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
ODRI:
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitev posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošniški material.
OPAŽI:
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oziroma armirano betonskih konstrukcij, ali pa za zidanje okroglin, lokov, obokov, ter zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate, itd. in kovinske opažne elemente.
IZMERE IN OBRAČUN:
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti končni obračun tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
A. |  | GRADBENA DELA
A.1. |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
Splošna določila in pogoji za rušitvena dela:
V ceni za enoto posamezne pozicije mora biti zajeto:
| - | vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
| - | iznosi iz objekta na gradbiščno deponijo ali transportno vozilo s takojšnim čiščenjem vseh ostankov, oddaljenost gradbiščne deponije je do 30 m, v ceno vkalkulirati iznos, prenos in prevoz odpadnega materiala materiala
| - | odvoz na stalno deponijo
| - | plačilo vseh taks za pripeljani material
| - | Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s standardi in pravilniki
| - | Pri izvajanju del mora izvajalec posvetiti pozornost tudi omejitvi hrupa, glede na trenutne dejavnosti v okolici rušenja, ter zaščititi prostore pred pričetkom rušitvenih del pred širjenjem prahu in umazanije.
| - | Prav tako mora izvajalec skrbeti, da ne pride do eventualnega onesnaževanja talne vode.
| - | Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri del, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
| - | Odstranitev instalacij in izvedba instalacijskih kanalov niso predmet tega popisa.
| - | Odstranitev opreme ni predmet tega popisa.
Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem popisov iz varstva pri delu.
| - | VSE ELEMENTE KONSTRUKCIJE V OKOLICI POSEGA (ZASTEKLITVE, SPUŠČEN SEKUNDARNI MVK STROP, TALNA OBLOGA OKOLICE, KANALI, ZRAČNIKI, IPD.) PRED POSEGOM POTREBNO ZAŠČITITI PRED POŠKODBAMI!
1 |  | Odstrnjevanje obstoječe omare v velikosti 245/84 cm v višini 260 cm. Odstranjevanje ene ali obeh je odvisno od izbire variante nove pisarne
- predvidena odstranitev 1 omare
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Odstranjevanje obstoječega finalnega tlaka, odstranitev ter ponovna namestitev ter upasovanje ob nove steklene stene
- predvidena odstranitev v kvadraturi nove pisarne ter en meter okoli ( 3,20*2,66)+(1,00*(3,2+2,66*2)
|  |  | m2 | 17.032 | 0 | 0
3 |  | Izrez in obnova obstoječih tehničnih plošč zaradi drugačne obdelave, namestitve nosilnih elementov sten in prestavitev določenih vodov (spremenejena pozicija priklopov)
- 1x nova talna doza
- izrezi za fiksacijo steklenih sten
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Rušenje
*
- ocena 7m3 odpadnega materiala
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11. |  | Odstranitev fiksnih zasteklitev ter kompletna odstranitev steklenih dvokrilnih vrat s pripadajočo opremo. Zunanja in notranja dvokrilna vrata dimenzij 160/224 cm. Fiksne zasteklitve dimenzije 237/222 cm. Obnova zasteklitev ter izvedba novih vrat je zajeto v poziciji Okna in Vrata.
izmere
izmere
|  |  | kpl |  |  | 0
12. |  | Odstranitev lesenih nastopnih ploskev stopnišča dimenzij 112x226 cm.
izmere
izmere
|  |  | kpl |  |  | 0
|  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.2. |  | ZIDARSKA DELA
Splošna določila in pogoji za zidarska dela:
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti atest in po kvaliteti morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Opeka vseh materialov, ki se uporablja, mora imeti atest v skladu z deklaracijo o kvaliteti. Pri vgrajevanju je opeko potrebno namakati v vodi. Zidati je potrebno v popolnoma ravnih vrstah z 1cm širokimi regami, ki jih je potrebno zapolniti z malto. To velja za horizontalne, kakor tudi vertikalne rege. Rege na licih zidovja je potrebno puščati do globine 1-2 cm prazne, zaradi boljše vezave ometa z zidom. Ob zidanju je puščati odprtine, vdolbine in rege za instalacije in podobno ter dimovodne in ventilacijske kanale v predvidenih velikostih.
Pri obračunu se odbije vse odprtine brez ozira na velikost ter preklade in vezi. Odprtine se odbijajo po zidarskih merah, kakor so v načrtu opisane. Zidovja se obračunavajo različno po debelinah.
Malta, ki se uporablja pri zidanju opečnih zidov, mora biti izdelana iz prvorazrednega, dobro uležanega apna, peska in cementa točno v takšnem razmerju, kakršno je predpisano v posameznih pozicijah.
OMETI:
Omete je potrebno izdelati v primerni temperaturi ozračja, da omet ne zmrzne in odpade oziroma prehitro osuši in razpoka. Zidove ometati šele potem, ko so le-ti popolnoma suhi. Pred ometavanjem zidove in stropov očistiti, posebno še rege, v kolikor so zapolnjene z malto do zunanje površine zidu. Nadalje je treba zidove pred ometavanjem ovlažit, posebno zidove, zidane v cementni malti.
Omete je vršiti v vsakem primeru v treh slojih, v kolikor ni to v pozicijah popisa drugače predvideno. Normalna izvedba je, da se pred ometavanjem zidove ali strope opere z vodo, obrizga z redko cementno malto izdela grobi in fini omet. Skupna debelina mora biti 2 do 2,5 cm. Pri ometavanju prvega sloja je uporabljati oster pesek. Pesek in mivka morata biti čista, brez organskih primesi. Malta za finalni omet mora biti presejana s finim gostim sitom. Apno mora biti dobro gašeno in odležano najmanj 3 tedne.
Vse zidane vogale in kote je izdelati ostrorobo, stike zidov s stropom je izvesti enako ostrorobo. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne. Na njih se ne smejo poznati nobeni sledovi deščice, niti se ne smejo pri sušenju poznati in pojavljati razpoke.
VZIDAVA:
Vsi elementi, ki jih je vzidati v zidove ali ostale dele zgradbe, morajo biti vzidani točno po načrtu, vertikalno oz. horizontalno. Vzidava mora biti izvršena kvalitetno v skladu s popisom v posamezni pozicij.
V enotni ceni zidarskih del upoštevati:
| - | vse potrebno delo (glavno izvedbeno in pomožna dela)
| - | ves material - izdelavni ali za pomožna dela
| - | vsi potrebni pomožni odri s dohodi in premeščanjem, v kolikor niso upoštevana v terenskih delih
| - | vsi potrebni kalupi pri zidanju lokov in obokov
| - | zaščita stopnic in ostalih vgrajenih materialov
| - | vsi transporti
1 |  | Čiščenje objekta med in po končani gradnji; tlaki, okna, vrata, obloge. Obračun v m2 neto tlorisne površine objekta.
*
- vse transportne poti znotraj poslovnega objekta 100 m2
- zunaj na območju začasnih gradbenih deponij 15 m2
- pisarna 3,30*2,60 m2
|  |  | m² | 23.58 | 0 | 0
2. |  | Razna zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Ure ocenjene, obračun po dejanskih porabljenih urah.
|  | PK | ur | 10 | 0 | 0
|  | KV | ur | 5 | 0 | 0
|  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
B.1. |  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE
V ceni vseh postavk zajeti vsa del, vse prenose in prevoze na gradbišču, vsi osnovni, pomožni tesnilni in sidrni material po opisih v postavkah in po tehničnem opisu, vse za gotove vgrajene elemente. V cenah je potrebno zajeti tudi eventualno uporabo odrov
V ceni je potrebno zajeti tudi vsa tesnenja in lepljenja stekel s silikonskimi kiti. Vsi popisi veljajo za gotove vgrajene elemente.
Za vsa dela je izvajalec del dolžan izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. Vse mere je preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventualne potrebne slepe okvirje. Pri izdelavi ponudbe pregledati sheme.
Po končani gradnji - pred tehničnim pregledom se vse izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito.
Vsa dela izvesti po spodnjem opisu, razen če v postavki ni drugače določeno.
Izdelava zastekljitvenih elementov iz tipskih Alu profilov (fasadni elementi s prekinjenim toplotnim mostom). Dela se izvajajo po projektu in detajlih, oziroma shemah.
Okovje kvalitetno v barvi po izbiri projektanta, kljuka oken in vrat npr.HOPPE, ključavnica cilindrična, talni odbojniki v sivi barvi.
Alu profili in kovinski elementi prašno barvano v RAL 9006 oz. natur eloksirani
1. |  | Dobava, nabava in montaža steklenih sten z ALU okvirji kot na primer: ALUKOMEN. Zgornji rob okvirja do spuščenega stropa h=2,58 cm (240+18 cm). Po potrebi dodatne podkonstrukcije nad okvirjem ter točkovno pritrjevanje na konstrukcijo tehničnega poda zaradi stabilnosti. Fiksne zasteklitve, iz eloksiranega kaljenega - varnostno lepljenega stekla v debelini 10 mm. V popisu podane skupne dimenzije sten. Obdelava, barva, raster zasteklitev in pozicija po Shemah oken in vrat ter Načrtu arhitekture. Steklena vrata so iz enakega materiala kot fiksne stene v debelini 10 mm.
| a | SS1
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije 0,90 m x 2,58; 1,45 x 2,58 fiksne zasteklitve so pritjene in med seboj ločene z profili v velikosti 6/8 cm v celotni višini steklene površine. Po višini je element ločen še z enim profilom 6/8 in sicer na višini 2,15 m profil 6/8 je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
| b | SS3
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije ; 0,9 x 2,58; 1,45 x 2,58; 0,90 x 2,58; fiksne zasteklitve so pritjene in med seboj ločene z profili v velikosti 6/8 cm v celotni višini steklene površine. Del zasteklitve je med seboj ločen tudi z vogalnim sistemom. Po višini je element ločen še z enim profilom 6/8 in sicer na višini 2,15 m profil 6/8 je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| c | SS2
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije 1,43 m x 2,58; fiksna zasteklitev je ločena z profili v velikosti 6/8 cm. Po višini je element ločen še z enim profilom 6/8 in sicer na višini 2,15 m profil 6/8 je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti in detajli v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d | SS4
Element je fiksna zasteklitev, skupne dimenzije 1,05 m x 2,58 m; fiksna zasteklitev je ločena z profili v velikosti 6/8 cm. Po višini je element ločen še z enim profilom 6/8 in sicer na višini 2,15 m profil 6/8 je tudi na stiku tla/stene. Vse podorbnosti in detajli v shemah.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d | Vrata
Steklena vrata v dimenzijah 90/215 cm iz eloksiranega natur kaljenega stekla v debelini 10mm. Skupaj z pritrditvijo na podboj (profil 8/6 cm) skupaj z montažo ključavnice.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
1 |  | Dobava, nabava in montaža steklenih sten z ALU okvirji, obdelava eloksaža natur. (Točne detajle glej sheme ter poglede). Zgornji rob okvirja do spuščenega stropa h= 342cm. Po potrebi dodatne podkonstrukcije nad okvirjem ter točkovno pritrjevanje na osnovno AB konstrukcijo zaradi stabilnosti. Fiksne zasteklitve, tonirane zeleno oz. brez tona, iz kaljenega - varnostnega stekla v debelini 10 mm. V popisu podane skupne dimenzije sten. Obdelava, barva, raster zasteklitev in pozicija po Shemah zasteklitev ter Načrtu opreme. Steklena vrata so iz enakega materiala kot fiksne stene v debelini 10 mm, tonirane zeleno, s satinirano nalepko. Pritrdilni sistem vrat ter ključavnica kot obstoječi sistem v pisarnah. Vsi profili so dimenzij 83/50mm. STEKLO JE DO VIŠINE 256 cm TONIRANO, V VIŠINI CELOTNE NADSVETLOBE (81oz. 86cm) NI TONIRANO!
| a | SS1
Nadaljevanje stene nad omaro v višini 81 cm, pritrjevanje na strop ter na točkovne elemente, ki tečejo ob zasteklitvah (okvirna konstrukcija brez polnila), steklo nadsvetlobe je med seboj ločeno s črnim gumijastim distančnikom v širini 10 mm na način kot kažejo seheme oz. pogledih. V steni je horizontalni zaključek na višini 261 cm.STEKLO CELOTNE NADSVETLOBE (81cm) NI TONIRANO!
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
SS2a
Element sestavljena iz fiksnih zasteklitev, enokrilnih vrat, ter nadsvetlobe nad vrati po celotni dolžini stene, skupne dimenzije xxxxxxx cm v steni trojna vrata dimenzije 90/200. Nadsvetlobe prosojno steklo (h=xxx), ostalo sitotisk in napisi po shemah
izmere
|  |  | kom |  |  | 0
| b | SS2
Stena izvedena v višini 342 cm, pritrjevanje stekla v profile 83/50, vertikalna in horizontalna prekinitev s profilom 83/50 in sicer na višini 256 cm, pri ostalih vertikalnih prekinitvah je steklo deljeno s črnimi gumijastinmi distančniki v širini 10 mm kot kaže shema oz. pogled. Stena je sestavljena iz treh kosov in sicer: 40,5 cm x 342, 227 cm x 342 in 40,5 cm x 342 cm z 2x tipskim kotnim elementom. STEKLO CELOTNE NADSVETLOBE (86cm) NI TONIRANO!
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| c | SS3
Stena izvedena v višini 342 cm, s tem da je pritrjevanje stekla v profile 83/50, hkrati pa je po vertikali prekinjena z profilom 83/50 na višini 256 cm, pri ostalih vertikalnih prekinitvah je steklo deljeno s črnimi gumijastinmi distančniki v širini 10 mm kot kaže shema oz. pogled. Širina zasteklitve je 156 cm x 342 cm ter vrat v širini 85 cm.STEKLO CELOTNE NADSVETLOBE (86cm) NI TONIRANO!
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| d | SS4
Stena kot ločitev prostorov skupaj z vrati širine 85 cm. Stena je v enaki višini kot ostali stekleni elementi (342 cm), širina fiksnega stekla ob vratih je 32,5 cm. Horizontalni zaključek je na višini 256 cm. STEKLO CELOTNE NADSVETLOBE (86cm) NI TONIRANO!
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 |  | Izrezi v steklu in nosilni konstrukciji zasteklitve za kanale ter spuščen strop kot označeno v shemah
-1x kanal 35/33cm
- 4x izrezi za tirnico svetila
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | ALU DELA IN ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
B.2. |  | OPREMA
1 ST2 |  | stol za stranke kot tip ARPER art.CATIFA 46; v dimenziji 56x52x79 cm, 4 noge barve crom, sedišče iz polipropilena, barva siva PO103.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 ST1 |  | delovni stol kot tip EMMEGI art. DRY; v dimenziji 63x43x98-108 cm , na 5-ih kolesih alu podnožje, sedišče iz blaga , barva siva A010 stopnja obrabe 110.000, nastavljiv roko naslon ter sinhronim mehanizem.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 MI2 |  | Pisarniška miza, dim.70/130/74,5cm s polkrožnim dodatkom r=35cm. Namizna plošča dim. 70/130/3cm + polkrog r=35cm izdelana iz oplemenitene iverice (razred E1), obložene z laminatom kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) po izboru projektanta (barve bodo določene na podlagi vzorca). Podnožje tipa, kot Voga sistem Savana 40/600. Miza opremljena z dodatki za uvod vodnikov iz tal tipa kot Voga fi 72, RAL 9006 G, art. 30077, nosilci vodnikov – dvojni RAL 7035 (pod namizno ploščo), art. 20640 ter 2x (+2 rezerve) PVC rozetami s pokrovi v namizni, plošči fi 70, RAL 9006. Element je izdelan po priloženih shemah.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4 OB1 |  | Obešalnik kot tip Ergoles art. LotusD
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5 SM2 |  | Koš za smeti kot tip Ergoles art. Quadro
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
6 VO1 |  | vozički za računalnike na kolesih Alu srebrni (RAL 9006), nastavljiva širina, tip kot Blažič, art.15.5021 barva 06
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8 PO1 |  | Dodatne police za vgradno omaro, dim 50/132/3, Izdelane so iz iveral plošč kot Kaindl (+ABS trak kot Kaindl) bele barve - kot obstoječe. Police so po višini poljubno nastavljive, položene na kovinske nosilne zatiče.
|  |  | kom | 6 | 0 | 0
9. T |  | tipski polkrožni talni odbojnik za vrata kot pri obstoječih pisarnah (alu + črna guma)
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  | OPREMA |  |  |  | 0